Městský úřad Česká Lípa

odbor životního prostředí

náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.4/A/20

|  | Váš dopis zn.: | --- |
| --- | --- | --- |
|  | Ze dne: | 4.10.2019 |
|  | Spisová značka: Č. j. dokumentu: | MUCL/20304/2019/OŽP/IR MUCL/30525/2020 |
|  | Vyřizuje: | Ivana Rývorová |
|  | Telefon: | 487 881 235 |
|  | Počet stran dokumentu: | 9 |
|  | Počet listů příloh: | 0 |
|  | Datum: | 16.3.2020 |

I) Povolení k nakládání s vodami

II) Společné povolení

- ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 115 odst. 2 vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, vydává účastníkovi řízení, kterým je Bedřiška Vorlíčková, nar. x.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx,

povolení k nakládání s vodami – povolení k odběru podzemních vod

z vodního díla: "Vrtaná studna a venkovní rozvod vody" na částech pozemků parc. č. 694 a 49/3 vše v katastrálním území Janovice u Kravař, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Pozemky parc. č. 694 a 49/3 v katastrálním území Janovice u Kravař se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok“ ID OHL_1090, ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Horní Ploučnice“ ID 46400 a „Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále“ ID 47300, číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0700-0-00-00.

Odběr je povolen v tomto rozsahu:

max. 0,2 l/s,	           max. 20 m3/měs.	           max. 240 m3/rok

Podmínky pro povolení nakládání s vodami:

- Na zdroji bude prováděna pravidelná údržba.

- Provozovatel bude archivovat veškerou projektovou a provozní dokumentaci.

- Množství odebírané vody nemusí být měřeno, neboť odběr podzemní vody nepřesáhne množství 500 m3/měsíc nebo 6000 m3/rok.

- Pokud dojde ke změně odběru podzemní vody, bude provozovatel bezodkladně informovat příslušný vodoprávní úřad a proběhne přehodnocení rozhodnutí o povolení 
k nakládání s vodami.

- V dostatečném časovém předstihu před uplynutím platnosti tohoto povolení požádá oprávněný příslušný vodoprávní úřad o nové povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru podzemních vod).

- Odběrem nebudou negativně ovlivněny případné okolní zdroje podzemních vod.

- Povolení má platnost do 31. března 2030.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bedřiška Vorlíčková, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx
Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře

- Podle § 15 odst. 1, § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

"Vrtaná studna a venkovní rozvod vody" na částech pozemků parc. č. 694 (trvalý travní porost) a 49/3 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Janovice u Kravař, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, účastníkovi řízení, kterým je Bedřiška Vorlíčková, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx.

Druh a účel umisťované stavby:

Vrtaná studna jako zdroj vody pro napájení dobytka. Odběr vody bude realizován 12 měsíců v roce.

Orientační umístění studny:		X	980 989	Y	736 899

Umístění stavby:

Vrtaná studna bude umístěna v jihozápadní části pozemku parc. č. 694 ve vzdálenosti cca 10,5 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc.č. 49/3, 33,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 692 a 20,5 m od stáje na parc. č. 56 vše v k. ú. Janovice u Kravař.

Vodovodní potrubí ze studny bude vedeno ze studny přibližně jihozápadním směrem přes pozemek parc. č. 46/3 do stáje na pozemku parc. č. 56 vše v k. ú. Janovice u Kravař. Celková délka vodovodního potrubí bude 21,0 m.

Popis stavby:

Vrtaná studna hloubky: 9,0 m

Vrtný průměr: 254 mm

Ustálená hladina: 5,0 m

Vrt je zapažen ocelovou pažnicí 159/4,5 m. Perforace trubky ocel 15/4,5 štěrbinami – filtrační aktivní část vrtu je v délce 3 m od vrchu kalníku. Okolo pažnice v hloubce 4,5 až 9,0 m je proveden obsyp jemnozrnným štěrkem 1,6 – 4 mm. Dno vrtu je do výšky cca 20 cm opatřeno zásypem ze štěrkopísku zrnitosti 16–32 mm. Do hloubky cca 3 m bude provedeno jílové těsnění. Do hloubky 3,5 m je provedeno jílocementové těsnění.  hloubce 3,5 až 4,5 m je proveden pískový přechod.

Manipulační šachta bude vytvořená z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru DN 1000 mm s jedním vstupním otvorem, uložených na základové desce tl. 150 mm. Pod touto deskou bude provedeno jílové těsnění o tl. 300 mm, které bude zasahovat až do hloubky 3,0 m. Okolí šachtice bude v tl. 500 mm utěsněno jílem.

Okolí studny bude do vzdálenosti 2,0 m vyspádováno a do vzdálenosti 1,0 m od studny vydlážděno vše ve spádu 2 %.

Ze studny do stáje na parc. č. 56 povede vodovodní potrubí PE v celkové délce 21,0 m. Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šířky 0,5 m a hloubky 1,0 m na pískové lože tl. 0,1 m. Vodovodní potrubí bude do výše 200 mm nad vrchol potrubí obsypáno a zasypáno pískem. Zbývající část výkopu bude zasypána hutněnou výkopovou zeminou a povrch ohumusován.

Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Připojení ponorného čerpadla bude provedeno kabelem CYKY 4b x 2,5 a CYKY 3c x 1,5, které bude uloženo v chráničce. Napájecí kabel ke studni bude uložen v zemi v souběhu s výtlačným potrubím s odstupem 0,4 m.

Podmínky pro umístění a provádění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Projekt na výstavbu vrtané studny na p.p.č. 694 v k.ú. Janovice u Kravař“, kterou vypracoval Ing. Lukáš Landa a ověřil Václav Syřiště, ČKAIT 0501009, autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, v červenci 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Zařízení staveniště – skladování stavebního materiálu bude na části pozemku 
694 v katastrálním území Janovice u Kravař, obec Kravaře, který je ve vlastnictví stavebníka.

- Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

- Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě).

- V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek. Stávající komunikace bude udržována v čistotě.

- Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Ohře, s.p. ze dne 1. srpna 2019 pod zn.: POH/35014/2019-2/032300:

- Během realizace a provozu studny bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“, zejména články týkající se vystrojení, údržby studny a údržby jejího bezprostředního okolí.

- Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní.

- Budou dodrženy podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správy CHKO České středohoří uvedené v závazném stanovisku č.j.: SR/1660/UL/2019-7 ze dne 13. ledna 2020

- Realizace vrtané studny na p. p. č. 694 v k. ú. Janovice u Kravař mimo souvislou zástavbu obce nezavdává možnost jiné výstavby. Realizovaný vrt (studna) bude pouze sloužit jako zdroj pro napájení dobytka. V případě realizace vodovodní přípojky od vrtu/studny mimo souvislou zástavbu obce do stáje v souvislé zástavbě obce bude tato přípojka sloužit pouze pro zásobování farmy.

- Maximální čerpaný objem nepřekročí objem uvedený v předloženém vyjádření hydrogeologa, tj. max. 0,2 l/s, max. 20 m3/měsíc a současně max. 240 m3/rok.

- Pokud se v průběhu užívání stavby k jímání podzemní vody prokáže její negativní vliv na stávající studny a vodárenské vrty či bude jiným negativním způsobem ovlivněn stávající hydrologický režim lokality, bude od jejího užívání ustoupeno.

- Předpokládaný termín dokončení stavby 31.12.2020.

- Dokončení stavby vrtané studny dle ustanovení § 119 současně platného znění stavebního zákona, se ohlašuje zdejšímu vodoprávnímu úřadu dle ustanovení § 152 odst. 3) stavebního zákona, a dokládá prohlášením stavebníka. Pro užívání stavby si je stavebník současně povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření vyžadované zvláštními právními předpisy. Jedná se zejména o protokol o těsnosti vodovodního potrubí, prohlášení o shodě k použitým materiálům, revizní zpráva el. zařízení, doklad o likvidaci odpadů – čestné prohlášení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bedřiška Vorlíčková, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx
Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře 
veřejnost

Oprávněnou sobou v tomto řízení byla určena Ivana Rývorová, referent vodního hospodářství.

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 4. října 2019 od žadatele, kterým je Bedřiška Vorlíčková, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx, žádost o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného povolení na stavbu "Vrtaná studna a venkovní rozvod vody" na částech pozemků parc. č. 694 a 49/3 vše v katastrálním území Janovice u Kravař, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Jelikož žádost neobsahovala všechny podklady nutné pro posouzení záměru, byla žadatelka přípisem č.j.: MUCL/117273/2019 ze dne 23. října 2019 vyzvána, aby v termínu do 31. prosince 2019 požadované podklady doplnila. Žádost byla doplněna dne 27. prosince 2019.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.  Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a společného řízení ve smyslu ustanovení § 94k stavebního zákona. Okruh účastníků řízení je vymezen ve výrokových částech tohoto rozhodnutí. Účastníky vedeného řízení o povolení k nakládání s vodami jsou žadatelka paní Bedřiška Vorlíčková a obec Kravaře, jako obec na jejímž území bude docházet k odběru podzemních vod. Účastníky vedeného společného řízení jsou žadatelka paní Bedřiška Vorlíčková, obec Kravaře, jako obec na jejímž území bude záměr uskutečněn a veřejnost, protože se záměr nachází v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou vlastnická nebo jiná práva dalších osob rozhodnutím na předmětnou stavbu přímo dotčena. Dotčeným orgánem je v tomto řízení MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO České středohoří.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad přípisem MUCL/2746/2020 ze dne 17. ledna 2020 oznámil známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a společného povolení výše uvedeného záměru. V oznámení o zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami byla stanovena lhůta k vyjádření, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení oznámení. Ve společném řízení pak bylo nařízeno veřejné ústní jednání, které se konalo dne 17. února 2020. K veřejném jednání se dostavila pouze žadatelka. O jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Účastníci se k oznámenému řízení nevyjádřili.

Při stanovení množství odebíraných podzemních vod vycházel Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí z návrhu žadatele, vyjádření správce povodí, z doloženého hydrogeologického vyjádření, který vypracoval RNDr. Jan Kněžek, osoba odborně způsobilá v hydrogeologii č. osvědčení 1998/2005, v listopadu 2017 a ze závěrečné zprávy z listopadu 2019.

Platnost povolení k nakládání byla stanovena na dobu 10 let v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona, protože se nejedná o odběr pro potřeby jednotlivých osob (domácností), kde je z ustálené praxe povolováno nakládání s vodami na dobu životnosti díla.

Vodoprávní úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanovené podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo 
z ustanovení příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění".

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, protože se jedná o stavbu studny, která bude sloužit jako zdroj vody pro dobytek tzn. pro zemědělství. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Vodoprávní úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Z hlediska zájmů hájených vodním zákonem je daný záměr možný, protože prováděním stavby ani jejím užíváním nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

K žádosti bylo doloženo:

- Informace o pozemku, katastrální snímek,

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 
24. září 2019 pod č.j.: MUCL/105290/2019, spis. zn. MUCL/18253/2019/OŽP/DP,

- stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 1. srpna 2019 pod zn.: POH/35014/2019-2/032300,

- závazné stanovisko AOPK CHKO České středohoří č.j.: SR/1660/UL/2019-2 ze dne 
12. srpna 2018 a závazné stanovisko č.j.: SR/1660/UL/2019-7 ze dne 13. ledna 2020,

- souhlasné stanovisko obce Kravaře ze dne 29. července 2019,

- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: O19690073771/ÚTPCL/Ro ze dne 13. srpna 2019,

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101234701 ze dne 8. ledna 2020,

- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200941387 ze dne 23. července 2019,

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700082108 ze dne 23. července 2019,

- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001970085 ze dne 23. července 2019,

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. j.: 700870/19 ze dne 
23. července 2019

- projektová dokumentace „Projekt na výstavbu studny na p. p. č. 694 v k. ú. Janovice u Kravař“, kterou vypracoval Ing. Lukáš Landa a ověřil Václav Syřiště, ČKAIT 0501009, autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, v červenci 2019,

- hydrogeologický posudek, který zpracoval RNDr. Jan Kněžek, osoba odborně způsobilá 
v hydrogeologii, č. osvědčení 1998/2005, vyhotovení listopad 2017,

- vyjádření hydrogeologa k provedenému vrtu z listopadu 2019,

- souhlas zastupitelstva obce ze dne 17. prosince 2019.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

UPOZORNĚNÍ:

- Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

- Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné hlučnosti a prašnosti zabrání. Po ukončení prací bude ze staveniště odvezen veškerý přebytečný materiál, pozemky uvedeny do původního stavu.

- V souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy je povinností stavebníka oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.  o státní památkové péči), dále také oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

- Případná likvidace odpadních vod bude řešena v souladu s § 38 vodního zákona, nařízením vlády č. 401/2015 Sb. (případně nařízením vlády č. 57/2016 Sb.), vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí, výroku č. I. se účastníci vodoprávního řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí), 
k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

Proti tomuto rozhodnutí, výroku č. II. se účastníci společného řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí), 
k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Případné odvolání do výroku č. I má odkladný účinek i pro nabytí právní moci navazující části II. výroku tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění a provedení stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci 
k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek byl podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 300 Kč zaplacen na účet města Česká Lípa.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Bedřiška Vorlíčková, bytem xxxxxxxxxx

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Kravaře, IDDS: darbn9b
	sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. a) stavebního zákona):

Bedřiška Vorlíčková, bytem xxxxxxxxxx

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. b) stavebního zákona):

Obec Kravaře, IDDS: darbn9b
	sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

Ivana Rývorová

referent vodního hospodářství

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí,

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv
	sídlo: Michalská č.p. 260/29, 412 01 Litoměřice 1

Na vědomí:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Líp

Tento dokument se veřejnosti dle stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou, na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Kravaře a musí být vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mucl.cz  a www.kravarecl.cz,  15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................					Datum sejmutí: ....................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

....................							....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 	Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                     Razítko: